ЗАТОПИЛ.РФ / ОБРАЗЕЦ / УСЛОВНЫЙ РАСЧЕТ
Образец заключения о стоимости восстановления после залива
Структура заключения специалиста и условный расчет одной комнаты
Этот образец показывает, как связать повреждение с необходимой работой и стоимостью. Помещения, документы, повреждения и расценки условные. Исследование квартиры не проводилось; образец не подтверждает ущерб, чью-либо ответственность или право на выплату.
1 Задача и границы исследования
Рассматривается квартира А с повреждением отделки одной комнаты. Задача условного исследования - определить состав и стоимость работ, необходимых для восстановления отделки аналогичного потребительского уровня. Установление источника воды, юридическая ответственность и оценка мебели в задачу не входят.
	Показатель
	Данные образца

	Объект
	Комната 4,0 x 3,0 м в квартире А

	Высота
	2,70 м

	Площадь пола и потолка
	12,00 м²

	Восстанавливаемая стена
	Одна плоскость 4,0 x 2,70 м без проемов - 10,80 м²

	Прежняя отделка
	Окрашенный потолок, обои, ламинат с подложкой и плинтусом



2 Исходные материалы
Для такого исследования нужны акт о событии и повреждениях, исходные фотографии, сведения о прежней отделке, план или замеры помещений, уточнения о срочных работах. В настоящем образце эти материалы не являются реальными документами: их содержание задано условиями примера.
При выполнении работы указывают фактически полученные материалы, даты и источник каждого документа. Отсутствующие измерения не заменяют утверждением о проведенном осмотре. Если исследование проводится по документам, это прямо отражают в заключении.


3 Помещения и повреждения
По условиям образца в комнате имеются следы намокания и отслоение потолочной отделки, отслоившиеся обои на одной стене и разбухшие кромки ламината. Коридор размером 2,0 x 2,0 м не поврежден и в расчет не включен. Другие помещения и имущество не рассматриваются.
	Поверхность
	Повреждение по условиям примера
	Граница восстановления

	Потолок
	Непрочный слой и отслоение на участке 3,0 м²
	Подготовка поврежденного участка; грунтование и окраска потолка 12,0 м²

	Стена
	Отслоившиеся обои и следы намокания на части плоскости
	Одна непрерывная плоскость 10,8 м²

	Пол
	Разбухание кромок ламината; локальная замена в данном примере принята технически невозможной
	Покрытие и подложка 12,0 м²; плинтус 13,2 м



4 Обоснование объема работ
Потолок. Непрочный отделочный слой снимается на участке 3,0 м² с последующей подготовкой основания. Финишная окраска принята на всей непрерывной поверхности площадью 12,0 м², чтобы восстановить однородный вид. В настоящем исследовании возможность и результат локальной окраски должны быть проверены отдельно.
Стена. Площадь восстановления принята 4,0 x 2,70 = 10,80 м². Условие примера: подобрать существующее покрытие и выполнить незаметное соединение на поврежденном участке нельзя. Поэтому учитывается одна непрерывная плоскость, а не все стены квартиры. Такой вывод в реальной работе нужно подтвердить материалами и техническим объяснением.
Пол. По условиям примера локальная замена поврежденных элементов не обеспечивает восстановление покрытия. Принят демонтаж и монтаж покрытия на площади комнаты 12,0 м². Длина плинтуса: 2 x (4,0 + 3,0) - 0,8 = 13,2 м, с исключением дверного проема.
Скрытое состояние стяжки, электрики и несущих конструкций не исследовалось и в расчет не включено. Если при обследовании или демонтаже обнаруживаются дополнительные повреждения, их фиксируют и обосновывают отдельно.


5 Подробный условный расчет
Расценки ниже заданы только для объяснения арифметики. Они не являются рыночными ценами Твери, предложением подрядчика или стоимостью услуг экспертного центра. В действительном заключении для каждой расценки указывают проверяемый источник, дату и состав цены.
	Работы и материалы
	Количество
	Цена за ед ₽
	Сумма ₽

	Удаление непрочного потолочного слоя
	3 м²
	220
	660

	Подготовка поврежденного потолочного основания
	3 м²
	580
	1 740

	Грунтование и окраска потолка с материалами
	12 м²
	790
	9 480

	Снятие обоев со стены
	10,8 м²
	180
	1 944

	Подготовка стены с материалами
	10,8 м²
	650
	7 020

	Обои и оклейка одной стены
	10,8 м²
	960
	10 368

	Демонтаж поврежденного напольного покрытия
	12 м²
	320
	3 840

	Ламинат, подложка и монтаж покрытия
	12 м²
	2 450
	29 400

	Плинтус с комплектующими и монтажом
	13,2 м
	480
	6 336

	Удаление отходов
	1 усл.
	3 000
	3 000

	Доставка материалов
	1 усл.
	1 800
	1 800

	Итого
	
	
	75 588



Включенные материалы не учитываются повторно в отдельных строках. Отходы и доставка показаны отдельными условными позициями; в реальной смете нужно проверить, не входят ли они уже в расценки подрядчика.
Проверка групп: потолок - 11 880 ₽; стена - 19 332 ₽; пол и плинтус - 39 576 ₽; сопутствующие работы - 4 800 ₽. Общая сумма - 75 588 ₽.


6 Вывод и ограничения
В условном примере требуется восстановление потолочной отделки комнаты, обоев на одной непрерывной стене и напольного покрытия с плинтусом. При принятых площадях, составе работ и условных расценках стоимость составляет 75 588 ₽. Эта сумма иллюстрирует способ расчета и не является выводом об ущербе реального объекта.
Для настоящего заключения нужно подтвердить факт и состав повреждений, связь с рассматриваемым событием, исходные размеры, технологию и источники стоимости. Изменение этих данных может изменить результат. Последствия для скрытых конструкций, мебели и техники в данном образце не определяются.
Расчет стоимости не устанавливает юридическую виновность и не гарантирует взыскание. Полная стоимость восстановления и сумма страховой выплаты могут различаться из-за условий полиса; страховой спор требует отдельной проверки договора и порядка обращения.
7 Как использовать готовое исследование
Сверьте объект, дату события и перечень повреждений с исходными материалами. Проверьте, что каждый вывод можно связать с документом, фотографией, замером или расчетом. По спорной позиции запросите пояснение автора. В претензии и суде техническое заключение рассматривается вместе с другими доказательствами.
Этот образец показывает заключение специалиста. Он не заменяет отчет об оценке по Федеральному закону № 135-ФЗ или заключение судебного эксперта по определению суда. Вопросы, состав документа и требования к исполнителю согласуют под конкретную задачу.
8 Правовые ориентиры
Статья 15 ГК РФ - состав убытков
Статья 1064 ГК РФ - основания возмещения вреда
Статья 67 ГПК РФ - оценка доказательств
Нормы приведены как общие ориентиры. Их применение, состав требований и доказательства проверяются по обстоятельствам конкретного спора. Подписей, печатей, реальных сведений о заказчике или номеров выполненных исследований в образце нет.
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